Competence Recognition Certificate

#### N 6407

DMAE/GATE – EQ-BIOL III - Laboratório de Amostragem

Amostragem

DMAE/ GATE- Sampling

Rua Barão do Cerro Largo, 600 – Porto Alegre - RS

O laboratório citado acima está conforme os critérios estabelecidos na

the laboratory mentioned above is in agreement with standards stablished by

NBR ISO/IEC 17025:2017

A lista de serviços para os quais o Laboratório está Reconhecido está anexa a este certificado.

The scope of accreditation are presented in the attached appendix

Validade:

Validate:

O não atendimento aos critérios estabelecidos no Apêndice de Responsabilidades torna este certificado sem validade.

The non-compliance with the responsibilities appendix may turn this certificate not valid.

A validade do certificado é até Julho/2025.

This certificate is valid to July / 2025.

Porto Alegre, 26 de outubro de 2023

João Carlos Guimarães Lerch

Secretário Executivo

Lista de Serviços Anexa ao

# Certificado de Reconhecimento

Scope of Accreditation

##### N 6407

| DMAE/GATE – Amostragem |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Área de Atividade/ Produto | Serviço de Amostragem / coleta e parâmetro analítico relacionado com a amostragem | Faixa de Operação ou LQ (unidade) | Norma ou Procedimento |
| 01 | Meio Ambiente/ Água Superficial, Água tratada, Água residuárias, e Água Subterrânea | Amostragem Água superficial (Lago Guaíba, arroios, Deltas), Água subterrânea (aterros sanitários), Água tratada (ETAs), Água residuárias (ETEs DMAE e casas de bombas) | - | IT 225 – Coleta e preservação de amostras |
| 02 |  | Temperatura da amostra | Faixa: 0 a 40°C |  |
| 03 |  | Temperatura do ar | Faixa: 0 a 40°C |  |
| 04 |  | Materiais flutuantes | Presença / Ausência |  |
| 05 |  | Espumas | Presença / Ausência |  |
| 06 |  | Odor | Presença / Ausência |  |

LQ = Limite de Quantificação

__________________

Porto Alegre, 26 de outubro de 2023

João Carlos Guimarães Lerch

Secretário Executivo

APÊNDICE DE RESPONSABILIDADES

Responsibilities Appendix

Do Laboratório Reconhecido:

Of the Accredited Laboratory:

- Manter a Rede Metrológica RS informada a respeito da participação do laboratório em programas de comparações interlaboratoriais, incluindo o desempenho do laboratório em tais programas.

To keep Rede Metrológica RS informed about the participation and performance of the laboratory in proficiency testing schemes.

- Manter o cadastro do laboratório na Rede Metrológica RS atualizado.

To keep the laboratory’s file updated.

- Responsabilizar-se, de forma exclusiva, pelos laudos, relatórios e/ou certificados emitidos.

To be responsible for the certificates/reports issued by the laboratory.

- Manter as condições técnicas do Laboratório verificadas durante a visita de avaliação.

To keep its technical conditions verified during the assessment carried out by Rede Metrológica RS.

- Atender os requisitos exigidos no documento RM 33 - Procedimento para divulgação do Reconhecimento à Rede Metrológica RS, e demais documentos da Rede Metrológica RS.

To comply with the requirements of document RM 33 – Procedure for the Reporting of Accreditation, and other documents issued by Rede Metrológica RS.

- Informar a Rede sobre alterações que tiverem grande impacto no sistema da qualidade do laboratório, incluindo equipamentos, instalações e/ou recursos humanos qualificados.

To inform Rede Metrológica RS all significative changes in its quality system, including equipment, accommodation and its qualified people.

- Receber as visitas periódicas de avaliação da Rede Metrológica RS.

To receive assessments carried out periodically by Rede Metrológica RS.

- Atender às ações corretivas registradas nos Relatórios de Avaliação, nos prazos estabelecidos.

To implement all the corrective actions registered in Assessment Reports, in the completion date established.

- Disponibilizar o Bônus Metrologia apenas nos serviços para os quais o laboratório está reconhecido pela Rede Metrológica RS, cumprindo com o Manual Operacional para o uso do Bônus.

To offer the “Bônus Metrologia” only for accredited services, complying with the Operational Manual for the utilization of the “Bônus Metrologia”.

- Receber os auditores da Rede Metrológica e do Sebrae para eventuais auditorias no uso do Bônus Metrologia por parte do laboratório, disponibilizando-os as informações e documentos necessários.

To receive Rede Metrológica RS and SEBRAE auditors for the “Bônus Metrologia” utilization audit.

Da Rede Metrológica RS:

Of Rede Metrológica RS:

- Realizar as avaliações periódicas para manutenção do reconhecimento da competência do laboratório.

To carry out periodical assessments for keeping the accreditation of the laboratory.

- Manter o laboratório informado sobre alterações em documentos controlados, dos quais o laboratório é destinatário de cópia;

To keep the laboratory informed about changes occurred in accreditation criterion documentation.

- Emitir novo certificado de reconhecimento sempre que houver alteração na lista de serviços.

To issue a new accreditation certificate whenever there are changes in the scope of accreditation.